表四

| 建築物消防安全設備查驗申請書 （類別：□新建□增建□改建□變更設計□變更用途） 申請日期： 年 月 日 | 受理掛件編號蓋章 |
| --- | --- |
| 下列建築物業已依原核准消防安全設備圖說施工完竣，檢同其他有關證明文件、施工照片資料等申請查驗 此致 臺中市政府消防局 |
| 建築物名稱 |  | 建築物地點 | 縣 鄉鎮 村 路(街) 段 巷 弄 號 市 區 里 (段) (小段) 地號 |
| 申請人 （起造人） | 姓名 | 簽章 | 地址 |  | 聯絡電話 |  |
| 消防安全設備設計人 | 姓名 | 簽章 | 消防設備師證書字號 |  | 聯絡電話 |  |
|  | 事務所名稱 營利事業統一編號 |  | 事務所地址 |  |
| 消防安全設備監造人 | 姓名 | 簽章 | 消防設備師證書字號 |  | 聯絡電話 |  |
|  | 事務所名稱 營利事業統一編號 |  | 事務所地址 |  |
| 消防安全設備裝置人 | 姓名 | 簽章 | 消防設備師（士） 證書字號 |  | 聯絡電話 |  |
|  | 裝置設備項目 |  | 聯絡地址 |  |  |  |
|  | 姓名 | 簽章 | 消防設備師（士） 證書字號 |  | 聯絡電話 |  |
|  | 裝置設備項目 |  | 聯絡地址 |  |  |  |
| 檢附資料 | 1.使用執照（變更使用、變更設計）申請書 □有 □無 3.建築物外觀照片 □有 □無 2.建造（使用）執照 □有 □無 4.其他 |
| 建築物資料 | □室內裝修 □單一用途 □複合用途 □其他 | 樓層數 | 地下 層 | 地下 層 | 騎 樓 | 第 層 | 第 層 | 第 層 | 第 層 | 第 層 | 第 層 | 屋頂突出物 |
|  |  | 原有面積m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 申請面積m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 變更後面積m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 每層合計m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 各樓層高度m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 各樓層用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 變更後用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 各樓層屬性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建築物高度m | m | 總樓地板面積m2 | m2 | 總申請面積m2 | m2 | 總變更後面積m2 | m2 |
| 設備項目 | 設備種類 | 設備有者□內打ˇ | 應檢附證明文件資料項目 | 具備 | 不具備 | 設備項目 | 設備種類 | 設備有者 □內打ˇ | 應檢附證明文件資料項目 | 具備 | 不具備 |
| 滅火設備 | □室內消防栓設備 室外消防栓設備 □自動撒水設備 □水霧滅火設備 □泡沫滅火設備 | 1.設備測試報告書 |  |  | 消防搶救上之必要設備 | □排煙設備 | 1.設備測試報告書 |  |  |
|  |  | 2.設備器材證明文件 |  |  |  |  | 2.排煙機出廠及測試證明 |  |  |
|  |  | 3.立管耐壓試壓照片 |  |  |  |  | 3.設備安裝照片 |  |  |
|  |  | 4.設備安裝照片 |  |  |  |  | 4.預埋管線施工照片 |  |  |
|  |  | 5.預埋管線施工照片 |  |  |  | □緊急電源插座 | 1.設備測試報告書、安裝照片 |  |  |
|  | □滅火器 □二氧化碳滅火設備 □乾粉滅火設備 | 1.設備測試報告書 |  |  |  |  | 2.預埋管線施工照片 |  |  |
|  |  | 2.設備器材證明文件 |  |  |  | □無線電通信輔助設備 | 1.設備測試報告書 |  |  |
|  |  | 3.設備安裝照片 |  |  |  |  | 2.設備器材證明文件 |  |  |
| 警報設備 | □火警自動警報設備 瓦斯漏氣火警自動警 報設備 □緊急廣播設備 | 1.設備測試報告書 |  |  |  |  | 3.設備安裝照片 |  |  |
|  |  | 2.設備器材證明文件 |  |  |  |  | 4.預埋管線施工照片 |  |  |
|  |  | 3.設備安裝照片 |  |  |  | 連結送水管 | 1.設備測試報告書 |  |  |
|  |  | 4.預埋管線施工照片 |  |  |  |  | 2.設備器材證明文件 |  |  |
| 避難逃生設備 | □金屬製避難梯(固定式) □救助袋 □緩降機 避難繩索 □滑杆 □滑臺 □避難橋 | 1.設備測試報告書 |  |  |  |  | 3.立管耐壓試驗照片 |  |  |
|  |  | 2.設備器材證明文件 |  |  |  |  | 4.設備安裝照片 |  |  |
|  |  | 3.設備安裝照片 |  |  |  |  | 5.管道間立管施工照片 |  |  |
|  | □出口標示燈 □避難方向指示燈 □避難指標 □緊急照明設備 | 1.設備測試報告書 |  |  |  | □消防專用蓄水池 | 1.設備測試報告書 |  |  |
|  |  | 2.設備器材證明文件 |  |  |  |  | 2.設備安裝照片 |  |  |
|  |  | 3.設備安裝照片 |  |  | 其他設備 | □緊急電源 □耐燃、耐熱保護 | 1.設備測試報告書 |  |  |
|  |  | 4.預埋管線施工照片 |  |  |  |  | 2.設備證明文件、安裝照片 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.預埋管線施工照片 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □其他設備 | 相關文件資料 |  |  |