表四
建築物消防安全設備查驗申請書 / （類別：□新建□增建□改建□變更設計□變更用途） / 申請日期： 年 月 日					受理掛件編號蓋章

下列建築物業已依原核准消防安全設備圖說施工完竣，檢同其他有關證明文件、施工照片資料等申請查驗 此致 臺中市政府消防局
建築物名稱					建築物地點			縣 鄉鎮 村 路(街) 段 巷 弄 號 / 市 區 里 (段) (小段) 地號
申請人 / （起造人）		姓名				簽章					地址					聯絡電話
消防安全設備設計人		姓名				簽章					消防設備師證書字號					聯絡電話
		事務所名稱 / 營利事業統一編號					事務所地址
消防安全設備監造人		姓名				簽章					消防設備師證書字號					聯絡電話
		事務所名稱 / 營利事業統一編號					事務所地址
消防安全設備裝置人		姓名				簽章					消防設備師（士） / 證書字號					聯絡電話
		裝置設備項目					聯絡地址
		姓名				簽章					消防設備師（士） / 證書字號					聯絡電話
		裝置設備項目					聯絡地址
檢附資料	1.使用執照（變更使用、變更設計）申請書 □有 □無 3.建築物外觀照片 □有 □無 / 2.建造（使用）執照 □有 □無 4.其他
建築物資料	□室內裝修 / □單一用途 / □複合用途 / □其他		樓層數		地下 層		地下 層		騎 樓				第 層			第 層				第 層		第 層			第 層		第 層				屋頂突出物
			原有面積m2
			申請面積m2
			變更後面積m2
			每層合計m2
			各樓層高度m
			各樓層用途
			變更後用途
			各樓層屬性
			建築物高度m		m			總樓地板面積m2				m2					總申請面積m2				m2				總變更後面積m2					m2
設備項目	設備種類		設備有者□內打ˇ	應檢附證明文件資料項目					具備		不具備		設備項目	設備種類				設備有者 / □內打ˇ				應檢附證明文件資料項目					具備			不具備
滅火設備	□室內消防栓設備 / 室外消防栓設備 / □自動撒水設備 / □水霧滅火設備 / □泡沫滅火設備			1.設備測試報告書					消防搶救上之必要設備	□排煙設備					1.設備測試報告書
				2.設備器材證明文件					2.排煙機出廠及測試證明
				3.立管耐壓試壓照片					3.設備安裝照片
				4.設備安裝照片					4.預埋管線施工照片
				5.預埋管線施工照片					□緊急電源插座					1.設備測試報告書、安裝照片
	□滅火器 / □二氧化碳滅火設備 / □乾粉滅火設備			1.設備測試報告書					2.預埋管線施工照片
				2.設備器材證明文件					□無線電通信輔助設備					1.設備測試報告書
				3.設備安裝照片					2.設備器材證明文件
警報設備	□火警自動警報設備 / 瓦斯漏氣火警自動警 / 報設備 / □緊急廣播設備			1.設備測試報告書					3.設備安裝照片
				2.設備器材證明文件					4.預埋管線施工照片
				3.設備安裝照片					連結送水管					1.設備測試報告書
				4.預埋管線施工照片					2.設備器材證明文件
避難逃生設備	□金屬製避難梯(固定式) / □救助袋 □緩降機 / 避難繩索 □滑杆 / □滑臺 □避難橋			1.設備測試報告書					3.立管耐壓試驗照片
				2.設備器材證明文件					4.設備安裝照片
				3.設備安裝照片					5.管道間立管施工照片
	□出口標示燈 / □避難方向指示燈 / □避難指標 / □緊急照明設備			1.設備測試報告書					□消防專用蓄水池					1.設備測試報告書
				2.設備器材證明文件					2.設備安裝照片
				3.設備安裝照片					其他設備	□緊急電源 / □耐燃、耐熱保護					1.設備測試報告書
				4.預埋管線施工照片					2.設備證明文件、安裝照片
				3.預埋管線施工照片
				□其他設備					相關文件資料