「社區專用污水下水道系統水污染防治許可申請表」
修正說明
因應實務需求及一○六年十二月二十七日修正發布之水污染防治措施及檢測申報管理辦法及一○七年六月十九日修正發布之水污染防治措施計畫及許可申請審查管理辦法，爰配合修正「社區專用污水下水道系統水污染防治許可申請表」格式內容，相關修正事項摘要說明如下：
1. 封面，刪除「管制編號」及「申請日期」欄位。
2. 申請表以增加底色、虛線框及標註「◎」符號標示應由技師查核簽證之欄位，並增加備註說明申請文件經技師簽證者，標示部分應由技師查核簽證。
3. 申請項目
  1. 新增欄位標題序號：「一、名稱與管制編號」、「二、申請類別及目的」、「七、簽名及蓋章」。
  2. 申請類別及目的，新增「排放地面水體許可證（僅限取得貯留許可經二次查獲排放廢（污）水者）」勾選欄位。
  3. 申請目的，明確變更內容概述之「應事前變更」與「應事後變更」之條件及依據；新增展延類別勾選欄位；明確換補發規定說明。
  4. 新增申請文件非屬應經技師簽證，自行委託環工技師簽證者勾選。
  5. 新增申請實際設置專責人員資料。
  6. 新增申請實際設置專責人員資料。
  7. 新增代填表公司（機構）資料欄位。
  8. 新增「變更項目表」。
4. 基本資料表
  1. 新增欄位標題序號：「一、系統名稱及地址或座落位置」、「二、負責人與聯絡人姓名、身分證明文件字號、住址及聯絡電話」、「三、廢水處理專責人員設置情形」、「四、污水處理設施操作單位設置狀況」、「五、屬應實施環境影響評估者」、「六、系統服務資料」、「七、是否有放流口之放流水排入其他污水下水道系統」。
  2. 「系統名稱及地址或座落位置」，系統地址及管理單位地址中新增郵遞區號；新增（街）。
  3. 座標，「（本欄WGS84座標由系統自動轉換，業者於資料上傳前，應確認WGS84座標是否正確）」文字修正為「（「TWD97」座標或「WGS84」座標擇一輸入）」文字。
  4. 刪除廢水處理專責人員實際設置人數，移列申請項目表。
  5. 刪除「鄉鎮代碼」。
  6. 系統服務資料，「總服務面積」修正為「社區總用地面積」。
5. 工程計畫摘要表
  1. 新增欄位標題序號：「一、系統分區總數」、「二、污水下水道系統分區分期建設圖」、「三、本區名稱與編號」、「四、排水面積」、「五、建設期程、執照日期、工程特性與進度」、「六、工程計畫有關之放流口編號」。
  2. 排水面積之單位由「公頃」修正為「平方公尺」。
6. 水質水量平衡示意圖，增列備註說明應標示各處理單元設計最大進出之水量及設計最大污染物濃度及質量，未具處理效能單元得不填寫進出污染物之濃度與質量。
7. 污水處理設施資料表
  1. 操作頻率之非連續操作，修改為依申請處理最大水量及原廢（污）水水質填寫「每日操作時數」。
  2. 明確消毒單元之藥劑，修正為消毒藥劑種類並增列其濃度欄位。
  3. 處理設施運作相關資料之能源需求，刪除「其他」欄位。
  4. 污泥量及貯存時間，「污泥含水率」修正為填寫「污泥含水率設計值」，並刪除備註「污泥含水率指污泥清運時之含水率」文字。
  5. 進流與出流污水設計資料，「檢測項目」修正為「項目」，「設計值」修正為「水質」；增列備註除水溫與pH填寫數值範圍外，其餘項目填寫其上限值。
8. 放流口資料表
  1. 排水地區面積之單位由「公頃」修正為「平方公尺」。
  2. 「放流水排放頻率」、「排放方式」、「排放時間」等新增欄位標題「放流水排放方式及頻率」。
  3. 「灌溉專用渠道」修正為「灌排使用渠道」
9. 廢（污）水回收使用資料表，新增提供他人回收使用者應檢附使用者同意書附件之編號欄位。
10. 水污染防治措施計畫及許可申請資料確認書，條列僅展延時之規定並新增「申請、變更或變更併同展延時」或「僅展延時之勾選項目」勾選欄位；增列自行委託環工技師簽證者之簽證技師簽章欄位；刪除重複文字「社區專用污水下水道系統」。
11. 新增水污染防治措施資料技師簽證表，並備註說明自行委託環境工程技師簽證者，應由查核簽證技師填寫本表，未經環境工程技師簽證者不需填寫。
12. 文件檢核表
  1. 新增標示「檢附之相關附件標示◎者涉及由技師簽證查核事項者，簽證技師應針對涉及內容進行確認，標示△者，若同時涉及主管機關審查及技師簽證查核事項，技師及主管機關均須確認」。
  2. 明確「申請」、「變更/變更併同展延」、「展延」之文件檢核表。
  3. 回收使用資料表，新增提供他人回收使用之使用者同意書附件。
  4. 新增屬經技師簽證者應檢附技師簽證工作底稿之勾選欄位。
  5. 其他，新增其他經主管機關指定之文件附件欄位。
13. 其他
  1. 污水處理設施資料表之出流污水設計資料資料表之水質資料，刪除導電度(mmho/cm)欄位。
  2. 水量申請欄位每日最大量填寫方式，除處理水量外，其餘均刪除設計值百分比。
  3. 修正各資料表水量計測設施或計量方式校正及維護備註，應依其廠牌規定頻率校正及維護。廠牌未規定校正頻率者，應每年至少校正1次。
  4. 各資料表貯留設施之「材質」均加入鋼鐵勾選欄位。