附表四

自衛消防編組訓練計畫提報表

| 受文者 |  | 臺中市政府消防局第 大隊 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 旨 |  | 提報自衛消防編組訓練計畫（如附件）。 |  |  |  |  |  |  |
| 提報人 |  | 管理權人： （簽章） |  |  |  |  |  |  |
| 實施者 |  | 防火管理人： （簽章） |  |  |  |  |  |  |
| 場 所 | 名 稱 |  |  |  |  | 電話 |  |  |
|  | 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 訓 練 | 日 期 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 內 容 |  | □滅火訓練 □通報訓練 □避難引導訓練 □綜合演練 |  |  |  |  |  |
|  | 種 類 |  | □白天人員之訓練 □夜間人員之訓練 □全體人員之訓練 |  |  |  |  |  |
|  | 參加人數 |  | 人 | 前次訓練日期 |  |  | 民國 年 月 日 |  |
|  | 派員指導 |  | □要 □不要 | 消防車支援 |  |  | □需要 輛 □不要 |  |
|  | 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 綜合意見（消防機關填寫） |  |  |  |  | 審核人： 分隊長： 大隊部： |  |  |  |

1.依消防法施行細則第十五條第五項之規定辦理，並應於實際訓練日期十日前，提報消防機關，消防機關於該場所實際進行訓練時，應派員前往查察，以確認業已報請消防機關核備之消防防護計畫，是否依規劃日期進行。

2.為落實滅火、通報及避難訓練之實施，應結合自衛消防編組進行，故應製定自衛消防編組訓練計畫，由消防機關提供必要之指導。

(場所名稱)自衛消防編組訓練課程表

| 課 程 表 日期： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 節數 | 時段 | 課程名稱 | 課程內容 | 教官 |
| 第一節 |  | 滅火訓練 | 講解滅火原理及方法 |  |
| 第二節 |  | 通報訓練 | 講解如何通報消防單位及如何廣播疏散人員 |  |
| 第三節 |  | 避難訓練 | - 講解避難引導原則。 - 講解避難引導時機。 |  |
| 第四節 |  | 綜合訓練 | - 實地操作滅火訓練 - 實地操作通報訓練。 - 實地操作避難訓練。 - 檢討改進。 |  |

| 自衛消防編組名冊 (備註：請各編組人員務必簽名或蓋章，勿以電子文字繕打) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 通報班 | 滅火班 | 避難引導班 |

附註：1.50人以上場所應增編安全防護班及救護班請另造冊。

2.滅火、通報及避難訓練之實施，每半年至少舉辦1次，每次不得少於4小時。

(場所名稱)自衛消防編組訓練成果照片

| 說明： |  | 通報訓練(範例) |
| --- | --- | --- |
| 說明： | 滅火訓練(範例) |  |

(場所名稱)自衛消防編組訓練成果照片

| 說明： |  | 避難引導訓練(範例) |
| --- | --- | --- |
| 說明： | 檢討會議(綜合訓練) (範例) |  |

自衛消防編組演練及驗證臨界時間評估及查核表

應設防火管理制度(除高層暨複合用途建築物、大型空間及老人安養機構、國際旅館、旅館、高科技廠房以外)場所且主要構造為不燃材料之建築物。

場所名稱：                      訓練日期：

起火居室面積(Am2)：               起火樓層面積(Bm2)：

| 驗證事項 |  | 火警自動警報設備鳴動後經過時間 | 大於“＞” 或 小於“＜” | 預估之臨界時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 完成收容人員避難引導 | 起火居室 | 秒 |  | 秒 |
|  | 起火樓層 | 秒 |  | 秒 |

備註一：

完成全部「應變事項」所需時間，應比預估之臨界時間為早，並著重於收容人員

離開該處所需之時間方為合格。進行訓練時，應先行計算預估下列臨界時間。

備註二：臨界時間計算方式如下

主要構造為不燃材料之上述以外場所（建築物）：(單位：秒)

- 起火居室：2A（天花板高度6公尺以下）或3A（天花板高度超過6公尺）（A：居室面積(m2)）。

- 起火樓層：8B（B：該樓層所有居室及走廊之合計面積(m2)）。

附件

| 類別 |  |  | 檢 查 項 目 | 是口 否口 (請勾”V”選) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前置作業 |  |  | 是否依規定向消防機關提報辦理日期，並有佐證資料。 | 是口 否口 |
| 一 | 實施前檢查 |  | 一、演練開始前，自衛消防隊員之待命場所，是否為平常工作場所。 | 是口 否口 |
|  |  |  | 二、自衛消防編組成員是否事前瞭解演練內容。 | 是口 否口 |
|  |  |  | 三、是否先行確認防火區劃，起火區劃及垂直鄰接區劃之範圍及界限時間。 | 是口 否口 |
| 二 | 火災發現與現場確認 |  | 一、受信總機之火警動作場所，是否與火警分區之圖面相符。 | 是口 否口 |
|  |  |  | 二、是否到起火場所確認火災，確認火警時，是否高喊兩次以上「失火了！」 | 是口 否口 |
|  |  |  | 三、進行火災確認者，是否向指揮據點（防災中心）回報。 | 是口 否口 |
| 三 | 向消防機關通報 |  | 一、進行通報人員是否掌握火災概況、人員受困情形等必要之火災必要訊息。 | 是口 否口 |
|  |  |  | 二、通報內容是否符合模擬之情境。 | 是口 否口 |
|  |  |  | 三、通報一一九後，是否將向消防機關報案的內容，回報災中心。 | 是口 否口 |
| 現場所見 (優缺點) |  |  |  |  |

現場實測時，如無演練（或場所特性）無該項，請予刪除（以下亦同）。

共三頁

| 類別 |  |  |  |  | 檢 查 項 目 |  | 是口 否口 (請勾”V”選) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四 |  | 初期滅火 |  | 滅火器 | 一、用滅火器進行初期滅火之時機與場所是否適當，操作方法是否正確。 |  | 是口 否口 |
|  |  |  |  |  | 二、滅火器的放射時間（15秒）是否正確。 |  | 是口 否口 |
|  |  |  |  | 室內消防栓 | 三、用室內消防栓進行初期滅火時機與場所是否適當，操作方法是否正確。 |  | 是口 否口 |
|  |  |  |  |  | 四、室內消防栓是否由兩人以上操作，延伸水帶是否適當。 |  | 是口 否口 |
|  |  |  |  |  | 五、室內消防栓的射水時間（30秒）是否正確。 |  | 是口 否口 |
|  |  |  |  |  | 六、室內消防栓之水帶延伸是否無礙，構成防火區劃的防火門是否能關閉。 |  | 是口 否口 |
|  |  |  |  | 共通 | 七、初期滅火結束後，是否將結果報告防災中心。 |  | 是口 否口 |
| 五 | 形成 區劃 |  | 共通 |  | 一、構成起火區劃、鄰接區劃及垂直鄰接區劃之防火捲門，是否於界限時間內避難疏散後立刻關閉。 |  | 是口 否口 |
|  |  |  |  |  | 二、在確認有無滯留者後，是否形成區劃。 |  | 是口 否口 |
|  |  |  |  |  | 三、進行驗證時，起火點附近之樓梯，是否予以管制，禁止使用作為逃生避難用途。 |  | 是口 否口 |
|  |  |  | 電梯 |  | 四、電梯是否在確認火災後，立即停止使用，並使電梯停在起火區劃以外之處所。 |  | 是口 否口 |
|  |  |  |  |  | 五、確認電梯停止後，是否形成防煙區劃。 |  | 是口 否口 |
|  |  |  | 電扶梯 |  | 六、確認所有人員經由電扶梯避難後，是否立即停止運轉。 |  | 是口 否口 |
|  |  |  |  |  | 七、確認區劃內有無滯留人員後，是否立即將防火捲門降下。 |  | 是口 否口 |
|  |  |  | 共通 |  | 八、形成區劃後，是否回報防災中心。 |  | 是口 否口 |
| 現場所見 (優缺點) |  |  |  |  |  |  |  |

備考：滅火器釋放時間為15秒（可不實際放射藥劑）以上、室內消防栓放水時間（可不實際射水）為30秒。

| 類別 |  |  |  | 檢 查 項 目 |  | 是口 否口 (請勾”V”選) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六 | 訊息通報及避難引導 | 共通 |  | 一、是否在場所內人員發生混亂前，即對自衛消防隊員通報「發生火災」之訊息。 |  | 是口 否口 |
|  |  |  |  | 二、通報場所內人員「發生火災」之方式、內容是否適當。 |  | 是口 否口 |
|  |  |  |  | 三、避難是否有秩序地順利進行。 |  | 是口 否口 |
|  |  |  |  | 四、避難引導人員是否在既定位置，依照事前計畫進行避難引導。 |  | 是口 否口 |
|  |  |  |  | 五、起火點附近之室內排煙設備及梯間排煙設備，是否有在起火後立即啟動。 |  | 是口 否口 |
|  |  |  |  | 六、起火後是否立即停止空調設備。 |  | 是口 否口 |
|  |  |  |  | 七、避難結束後是否回報防災中心（或指揮據點）。 |  | 是口 否口 |
| 七 | 向消防隊提供訊息 |  | 一、是否能掌握時效，向消防隊提供相關訊息，及其內容是否適當。 |  |  | 是口 否口 |
| 八 | 其他 |  | 一、訊息是否統一處理。 |  |  | 是口 否口 |
|  |  |  | 二、自衛消防隊員相互間之聯絡是否暢通。 |  |  | 是口 否口 |
|  |  |  | 三、是否能針對建築物特性，進行必要之行動。 |  |  | 是口 否口 |
| 現場所見 (優缺點) |  |  |  |  |  |  |

- 自衛消防演練演練策進會議紀錄(範例)

一、時間：○年○月○日（星期○）下午○時整

二、地點：

三、主席：

四、與會人員：如簽到表（或自衛消防編組名冊）　　　紀錄：

五、主席致詞：

（一）

（二）

（三）

六、同仁發言：優點或缺失事項

（一）

（二）

（三）

七、主席結論：

（一）

（二）

八、散會。