建築物室內裝修竣工材料表

| 依據建築法第七十七條之二第一項第二款規定，裝修材料應合於建築技術規則之規定 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <1.核對原核准副本E1-3裝修地址是否正確相符，除有正明文件經確認無疑外，不得任意變更。> <2.核對室內裝修施工業文件資料是否正確，與E2-2(室內裝修竣工查驗申請書)是否相符。> 【地址】臺中市○區○路○號 【專業施工技術人員】 【姓名】○○○ 簽名用印 【登記證字號】內營室技字第40E1000000號【簽章】 |  |  |  |  |
| 材料名稱 | 廠商名稱 | 耐燃等級 (防火時效) | 裝修數量 (M2) | 合格證明 |
| 15㎜厚石膏板 (4尺×6尺或1220㎜×1830㎜) (分間牆) | ○防火建材 企業有限公司 | 耐燃ㄧ級 (雙面單層分間牆-1小時防火時效)(雙面雙層分間牆-2小時防火時效) | 100㎡ (125片4尺×6尺) | 證書號碼：205T4000000-00-1 |
| ○○○○○ (天花板) | ○防火建材 企業有限公司 | 耐燃一級 | 80 | 205T4000000-00-1 |
| 防火漆 | ○化學有限公司 | 耐燃三級 | 1加侖 | 7C304000000-00-9 |
| 礦纖板天花板 | ○股份有限公司 | 耐燃一級 | ○ | 證書號碼： 204T5000000-00-1 |
| 防火板分間牆 | ○企業有限公司 | 一小時防火時效 f(60A) | ○ | 內授營建管字第0940085382號 |
| 岩棉60K (50㎜×1.2M×0.4M) | ○製材工廠 |  | 16包 | 經濟部標準檢驗局 試驗紀錄表申請號碼 90309009512 |
| 玻璃棉R-11 (89㎜×15M×1.2M) | ○化學工業股份有限公司 |  | 0卷 | 經濟部標準檢驗局 委託試驗報告書號碼 90307011121 |
| 環保塗料 | ○造漆工業股份有限公司 |  | ○ (○加侖) | 環標字第○號 |
| 鋼製單扇雙面 1小時防火時效防火門130×222.6 | ○國際實業股份有限公司 | 一小時防火時效 f(60A) | 1樘(D6) | 經濟部標準檢驗局 商品驗證登錄證書號碼 C1324062190017號00 |
| 以下空白 |  |  | <室內裝修業簽章> |  |

※竣工查驗時，材料名稱欄應填尺寸及規格。

※本表所有各欄填寫之內容，應與合格證明文件相符合。

<3.材料名稱、規格及廠商名稱應與材料證明登載相符。>

<4.進口防火材料應原文照抄其品名、規格及廠商名稱並填使用之尺寸，如有中文名稱可填出廠證明名稱。>

<5.數量附計算式，以㎡或樘為單位，並換算為材料證明文件所載單位。>

<6.材料應與核准圖說內容相符。>

<7.新材料新工法防火時效分間牆使用面材得附合格證，並加蓋『室內裝修業』專業施工技術人員章。>

<8.防火門除出廠證明外應檢附同(原)型式判定書及其種類、形式、名稱、五金。>

<9.防火證明登載材料規格及施工地點應與圖說內容相符。>

<10. 防火證明應注意是否逾有效期限、開立日期應符合常理。>